Rozsah ústnej častí skúšky odbornej spôsobilosti pre udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie

- Podmienky vypúšťania odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd

- Kritériá pre vypúšťanie odpadových vôd, povoľujúce orgány stanovujúce vypúšťanie odpadových vôd

- Podmienky vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie

- Výpočet limitov znečistenia odpadových vôd pre kanalizačný poriadok

- Vplyv stokovej siete na životné prostredie

- Komunálne odpadové vody, ich kvantita a kvalita

  - Výpočet množstva odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie

  - Stanovenie akosti vypúšťaných odpadových vôd

- Sledovanie kvality a množstva odpadových vôd, bilancia odpadových vôd

  - Kontrola kvality odpadových vôd, odber reprezentatívnych vzoriek, doprava vzorky a jej stabilizácia

  - Výpočet množstva dažďových odpadových vôd a stanovenie ich kvality

- Stokové sústavy, nové spôsoby odvádzania odpadových vôd, zásady navrhovania stôk

  - Sústavy a systémy stokových sieti

  - Koncepcia odkanalizovania urbanizovaných celkov

  - Výpočtové metódy navrhovania stokových sieti

  - Zásady smerového a výškového riešenia stôk

  - Zákonitostí a základné vzťahy pre ustálené rovnomerné prúdenie o voľnej hladine

  - Ochranné pásma okolo kanalizácie

- Stoková sieť - materiál kanalizačných potrubí, objekty a zariadenia na stokovej sieti

  - Základné konštrukčné typy stôk, tvary a rozmery stôk

  - Objekty na stokovej sieti

  - Križovanie stôk s vodnými tokmi, železnicou a podzemnými komunikáciami

  - Odľahčovacie komory a separátory, dažďové vpusty a lapače splavenín

  - Dažďové nádrže, účel umiestnenie, druhy dažďových nádrží a ich vybavenie

  - Podmienky návrhu a dimenzovanie dažďových nádrží

  - Kanalizačné prípojky

  - Čerpacie stanice

  - Prietokomerné a kontrolne objekty

  - Uloženia potrubia v otvorenej ryhe

  - Uloženia potrubia, uloženie potrubia pod hladinou podzemnej vody

  - Realizácia stokovej siete v tečúcich pieskoch

  - Bezvýkopové technológie, realizácie stokových sieti

- Prevádzka stokových sietí a objektov na nich

  - Technicko-prevádzková dokumentácia a evidencia

  - Povodňový poriadok

  - Preplachovací plán kanalizácie

  - Povinnosti prevádzkovateľa v procese prípravy stavieb a priebehu realizácie stavby

  - Doklady a dokumentácia, ktorú predkladá realizátor stavby prevádzkovateľovi vodohospodárskeho diela

  - Prevádzka čerpacích staníc

  - Prevádzka pri mimoriadnych okolnostiach (únik škodlivých látok do kanalizácie, stavebné havárie, opatrenia v prípade povodní)

- Prevádzka čistiarní odpadových vôd

  - Dokumentácia pre prevádzku ČOV

  - Prevádzkový a manipulačný poriadok ČOV

  - Kontrola účinnosti jednotlivých technologických stupňov ČOV

  - Merania na ČOV

- Meranie prietokov odpadových vôd

  - Druhy prietokomerných a kontrolných zariadení a objektov, ich zdôvodnenie

  - Časový priebeh sledovania prietokov na stokovej sieti a ČOV

- Prevencia a kontrola exfiltrácie odpadových vôd zo stokovej siete a infiltrácie podzemných vôd do stôk

- Údržba a čistenie stokových sietí, odstraňovanie porúch, oprava a obnova poškodených stôk

  - Prevádzkový denník

  - Prevádzkové činnosti

  - Zásady pre prácu vo vstupných šachtách, v stokovej sieti a iných podzemných priestoroch

  - Údržba a opravy čerpacích staníc

  - Kontrola a revízia prielezných a neprielezných stok, prieskum stôk – televíznou kamerou, geotechnický prieskum

  - Opatrenia pri kontrole a revízií stok z hľadiska bezpečnosti práce

  - Kontrola a revízia strojných zariadení na stokách, kontrola čerpacích staníc na stokových sieťach

  - Kontrola dažďových nádrží, vstupných šacht a objektov, odľahčovacích komôr, výustných objektov, zhybiek

  - Vybavenie pracovníkov pre prácu v stokovej sieti

- Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie

  - Obsah a zoznam príloh prevádzkového poriadku

- Prevádzková kontrola odvádzania a procesov čistenia komunálnych odpadových vôd, zásady odberu vzoriek a sledovania kvality odpadových vôd

- Technológie čistenia komunálnych odpadových vôd

  - Mechanické čistenie odpadových vôd

  - Biologické čistenie odpadových vôd

  - Chemické čistenie odpadových vôd

  - Hygienizácia odpadových vôd

- Strojovo - technologické zariadenia čistiarní komunálnych odpadových vôd a ich prevádzka

- Kalové hospodárstvo, zaobchádzanie s kalom z čistiarní komunálnych odpadových vôd

  - Technológia zneškodňovania kalov

- Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

- Možnosti ohrozenia životného prostredia pri odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd

- Havarijné stavy vo verejnej kanalizácii a ich riešenia

  - plán preventívnych opatrení pre prípady havárie