Rozsah ústnej častí skúšky odbornej spôsobilosti pre udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu

- Rozdelenie vôd a ich využitie

  - Druhy vôd a ich využitie (povrchové vody, podzemné vody, dažďové vody)

- Vodné zdroje, zachytávanie a odber vody, ochrana vodných zdrojov

  - Vodné zdroje všeobecne

  - Získavanie vody - podzemné vody

  - Pramene

  - Prúdenie podzemných vôd

  - Hydrogeologický prieskum

  - Čerpacie skúšky a ich vyhodnocovanie

  - Vertikálne zachytávanie

  - Vybavenie studní

  - Starnutie studní

  - Horizontálne zachytávadlá

  - Zachytávanie zrážkových vôd

  - Násosky

  - Umelá infiltrácia

  - Získavanie vody – povrchové vody

  - Záchytné zariadenia na vodných tokoch

  - Záchytné zariadenia na nádržiach

  - Ochrana vodných zdrojov pred znečistením – ochranné pásma

- Potreba vody a jej kolísanie

  - Potreba vody podľa druhu a odberu

  - Zásady výpočtu potreby vody

  - Výpočet potreby vody pre obyvateľstvo

  - Výpočet potreby vody pre poľnohospodárstvo a živočíšnu výrobu

  - Výpočet potreby vody pre pracovníkov priemyslu

  - Požiarna voda

  - Výpočet potreby vody pre dlhodobý výhľad

  - Nerovnomernosti potreby  vody

- Hydraulika prúdenia vody v potrubí

  - Prúdenie vody v potrubí, laminárne a turbulentné prúdení

  - Hydraulický výpočet vodovodných potrubí, vetvový a kruhový

- Zásady navrhovania vodovodných sietí

  - Gravitačný vodovod

  - Výtlačný vodovod

  - Tlakové pásma

- Rozvodný systém, vodovodné potrubie a vodovodné prípojky, materiál, spoje, armatúry, objekty, tlaková skúška vodovodného potrubia

  - Rozvodné systémy

  - Vodovodné prípojky

  - Materiál potrubí, spoje, tvarovky

  - Armatúry na vodovodných potrubiach

  - Objekty na vodovodných potrubiach

- Výstavba verejných vodovodov

  - Spôsoby výstavby vodovodných sietí, voľba trasy

  - Prípravné, vytyčovacie  a zemné práce

  - Ukladanie potrubia a jeho montáž

  - Oporné a kotevné bloky

  - Pásma ochrany verejného vodovodu, ochrana verejného vodovodu

  - Tlakové skúšky vodovodných potrubí

- Ochrana potrubí proti korózií, (stavebná, pasívna, aktívna)

- Meranie prietoku a množstva vôd, vodná bilancia

  - Čerpadlá

  - Meranie prietoku

- Akumulácia vody, vodojemy

  - Akumulácia vody

  - Stanovenie objemu vodojemu

  - Vodojemy všeobecne

  - Podzemné vodojemy (materiál, konštrukcia, vybavenie, umiestnenie

  - Nadzemné vodojemy (materiál, konštrukcia, vybavenie a umiestnenie)

- Znižovanie strát vody

  - Spôsoby znižovania strát vody

- Prevádzkový poriadok verejného vodovodu

  - Prevádzkový poriadok verejného vodovodu (obsah, rozsah, doplnenie)

- Prevádzka, obsluha a údržba vodovodného systému (potrubia, vodojemy, čerpacie stanice atď.

  - Prevádzka a údržba vodovodných radov a objektov na nich

  - Meranie, regulácia, automatizácia hydraulických veličín

  - Čistenie vodovodných potrubí a objektov na nich

  - Poruchy, lokalizácia a opravy na vodovodných radoch

  - Povinnosti vlastníka vodovodu

  - Povinnosti a práva prevádzkovateľa verejného vodovodu

  - Všeobecne podmienky pripojenia sa na verejný vodovod

  - Povinnosti odberateľa a producenta

  - Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu

  - Správne delikty a priepustky

  - Skúšobná prevádzka a preberanie objektov do užívania

  - Vzťah  s verejnosťou

  - Vplyv vodovodného systému na životné prostredie

  - Technická normalizácia v procese dopravy a úpravy vôd

- Opravy a rekonštrukcie verejného vodovodného systému

  - Oprava a rekonštrukcia vodovodných sieti

  - Územno-plánovacia dokumentácia

  - Územné konanie

  - Obstarávanie tovarov a služieb, verejných prác verejnou súťažou

  - Povolenie stavby – stavebné konanie

  - Kolaudácia užívania stavby

  - Práce na cestách

  - Práca v šachtách, nádržiach, studniach a vrtoch

  - Práca s mechanizmami

- Všeobecné požiadavky na úpravu vody na pitné účely, kvalita pitnej vody

  - Pitná voda – všeobecne požiadavky na kvalitu vody

  - Charakteristické parametre kvality vody

- Technologické procesy úpravy vody (predúprava,, aerácia, koagulácia, flokulácia, sedimentácia, filtrácia, zmäkčovanie, absorpcia, stabilizácia a iné úpravy vody

  - Úprava vody – všeobecné požiadavky – základné technologické procesy pre jednotlivé druhy vôd. Voľba spôsobu úpravy

  - Predúprava vody – mechanické spôsoby úpravy vody

  - Česlá a mreže

  - Chemické spôsoby úpravy vody

  - Koagulácia a flokulácia

  - Oxidácia

  - Prevzdušňovanie vody

  - Aeratóry

  - Usadzovanie – princípy, zásady

  - Usadzovacie nádrže  (horizontálne, vertikálne, radiakčne)

  - Lamelové usadzovacie nádrže

  - Číriče – princípy, zásady

  - Filtrácia – druhy

  - Rýchla, uzavretá, otvorená

  - Viac materiálová  filtrácia

  - Kolmatácia a pranie filtrov

  - Biologická filtrácia

  - Náplavná filtrácia

  - Znovu využívanie vôd

  - Zvláštne spôsoby úpravy vody

  - Odželezovanie a odmanganovanie

  - Odkyslovanie , (stabilizácia vody)

  - Odstraňovanie pachu a chuti

  - Stvrdzovanie vody

  - Moderné spôsoby úpravy vody (adpsorpcia, membranné procesy, výmena iónov, elektrodialýza, metódy IN SITU atď.)

- Zdravotné zabezpečenie pitnej vody vo vodovodnom systéme

  - Dezinfekcia vody

  - Dezinfekcia vody chlórom a jeho derivátmi

  - Ostatné spôsoby dezinfekcie vody

  - Vedľajšie účinky dezinfekcie vody

  - Chlórovacie stanice a zariadenia, zásady, princípy, bezpečnostné opatrenia

- Strojno-technologické zariadenia úpravni vôd

- Údržba objektov a zariadení úpravní vôd

- Materiály a chemikálie používané pri úprave vôd, dávkovanie chemikálií, zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

  - Materiály a chemikálie používané v úprave vody

  - Zaobchádzanie s chemikáliami

  - Skladovanie, doprava

  - Dávkovanie chemikálií a dávkovacieho zariadenia

- Koncepčné riešenie a územná pôsobnosť vodárenských sústav

  - Doprava vody

  - Doprava vody na väčšie vzdialenosti

  - Vodárenské sústavy

- Vodárenské čerpacie stanice a čerpadlá, dúchadlá a kompresory

  - Vodárenské čerpacie stanice

  - Čerpadlá, dúchadlá a kompresory

- Nakladanie s vodárenským kalom

  - Kalové hospodárstvo

  - Pôvod, množstvo a koncentrácia kalu a spôsoby s ich nakladaním

- Prevádzková kontrola kvality vody v procese úpravy vody

  - Prevádzková kontrola kvality procesov pri úprave vody

  - Prevádzková kontrola kvality počas dopravy

  - Zásady odberu vzoriek a sledovanie kvality pitnej vody počas dopravy

  - Zásady odberu vzoriek

- Riadiace systémy, vodárenský dispečing

  - Riadiace systémy, dispečing

  - GIS systémy a ich využitie

  - pracovanie, vyhodnocovanie a uchovávanie dát a informácií

- Havarijné stavy vo verejnom vodovode a ich riešenia